График

Вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уйг. РЭС на            сентябрь  месяц 2017 года

| № п/п | Наименование объекта оборудования | Вид ремонта | Время проводимого ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | участок | Откл. Потребителя и населения | Время откл. |
| 1 | ЛЭП-35№27,28 | текущий | 12.09по15.09 | кабанбай-Бибакан-Токжайлау | Бибакан Токжайлау | 9-17 |
| 2 | ЛЭП-35 №74 | текущий | 19.09по 20.09 | Токжайлау-Ушбулак | Ушбулак | 9-17 |
| 3 | ЛЭП-35 №76 | капитальный | 21.09 по 22.09 | Ушбулак Коктума | Коктума | 9-17 |

Начальник Уйгентасского РЭС_____________Бегайдаров С.А.

Гл. инженер_______________________Шетиев Т.С.

Мастер ЛЭП                          Амренов А.М.

График

Вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уйг. РЭС на               сентябрь  месяц 2017 года    ПС

| № п/п | Наименование объекта оборудования | Вид ремонта | Время проводимого ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | участок | Откл. Потребителя и населения | Время откл. |
|  | ПС-177 |  |  |  |  |  |
| 1 | В-10 ВЛ-10 №1 | текущий | 12.09 | Токжайлау | ферма | 9-12 |
| 2 | В-10 ВЛ-10 №2 | текущий | 12.09 | Токжайлау | без откл. |  |
| 3 | В-10 ВЛ-10№3 | текущий | 13.09 | Токжайлау | а.Токжайлау.СПК.Школа. акимат | 9-12 |
| 4 | СШ-10.ТН.ТСН-10 | текущий | 13,.09 | токжайлау. | а.Токжайлау.СПК.Школа. акимат | 14-18 |
| 5 | Т-1.В-10Т-1 ПСН-35. | текущий | 14.09 |  | а.Токжайлау.СПК.Школа. акимат | 9-15 |
| 6 | СВ-35 | текущий | 14.09 |  | без отключения | 15-18 |
| 7 | ЛР-35.1 мр-35 СВ-35 | текущий | 15,09 |  | без отключения | 9-12 |
| 8 | ЛЭП-28 | текущий |  |  |  |  |
| 9 | IIср-75.Л-74 | текущий | 15,09 |  | без отключения | 14-16 |
|  | ПС-187 |  |  |  |  |  |
| 10 | В-10 ВЛ-10 №1 | текущий | 18.09 |  | ферма ТОО Архарлы-Майберюк | 10-12 |
| 11 | СШ-10.ТН-10 | текущий | 18.09 |  | ферма ТОО Архарлы-Майберюк | 13-17 |
| 12 | Т-1.В-10.ТСН.В-35 | текущий | 19.09 |  | ферма ТОО Архарлы-Майберюк | 9-15 |
| 13 | ЛР-35 Л-30 | текущий | 19.09 |  | ферма ТОО Архарлы-Майберюк | 15-17 |
| 14 | выравнивание Т_1 | текущий | 20.09 |  | ферма ТОО Архарлы-Майберюк | 9-18 |
|  | подсыпака щебень под Т-1. Крун-10 | текущий | 22.09 |  | ферма ТОО Архарлы-Майберюк | 9-18 |
|  | Т-2.РВС-35 | текущий | 21.09 |  | насосная | 9-12 |
|  | ЛР-35 Л-30 | текущий | 21.09 |  | насосная | 14-16 |

Начальник РЭС_______________ Бегайдаров С.А

Гл. инженер     _____________ Шетиев Т.С

Мастер ПС                                  Караев И.Б.

График

Вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уйген РЭС на   сентябрь  месяц 2017 года

| № п/п | Наименование объекта оборудования | Вид ремонта | Время проводимого ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | участок | Откл. потрбител населения | Время откл. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Тонкурус.уч-к |  |  |  |  |  |
|  | ВЛө10кВ №3 ПС176 | капит | 4.09по 9 09 | застава тв. Чимбулак,к\х Акембеков , К\Х Маулен | застава тв. Чимбулак,к\х Акембеков , К\Х Маулен | 9-17 |
| 1 | ТП 760302, ВЛ 0,4 кВ | капит. | 11.09-13.09 | А.Майкан | А.Майкан | 9:17 |
| 2 | ТП 760303, ВЛ 0,4 кВ | капит. | 14.09-16.09 | А.Шынжылы | ул.Есімөторе | 9:17 |
| 3 | ТП 760304, ВЛ 0,4 кВ | капит. | 18.09-20.09 | А.Кокжар | А.Кокжар | 9:17 |
| 4 | ТП 760308, ВЛ 0,4 кВ | капит. | 21.09-22.09 | А.Жунжурек | А.Жунжурек | 9:17 |
| 5 | ТП 760309, ВЛ 0,4 кВ | капит. | 25.09-27.09 | А.Шымбулак | А.Шымбулак | 9:17 |
| 6 | ТП 760314 | капит. | 28.09-29.09 | Шинжалы | к\х Шинжалы | 9:17 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Держин участок |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ 10 кВ №2п/с 175 | Текущий ремонт | 4.09. по 8.09 | Ушбулак | Ушбулак | 9:17 |
| 2 | ТП 75-02,02ВЛ 0,4 кВ | Текущий ремонт | 11.09 по15.09 | Ушбулак | Ушбулак | 9:17 |
| 3 | ТП 75-02,03ВЛ 0,4 кВ | Текущий ремонт | 18.09 по 22.09 | Ушбулак | Ушбулак | 9:17 |
| 4 | ТП 75-02,04ВЛ 0,4 кВ | Текущий ремонт | 25.09 по 29.09 | Ушбулак | Ушбулак | 9:17 |

Начальник РЭС_______________ Бегайдаров С.А

Гл.инженер                             Шетиев Т.С.