**График вывода в ремонт по распредсетям Аксуского РЭС на сентябрь месяц 2017 года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование линии электро оборудования** | **Вид ремонта** | **Время проводимого ремонта** | **Отметка о выполнении** | **Примечание** |
| **участок** | **Откл. потребители населения** | **Время откл.** |
| **1.** | **ВЛ-10кВ № 7105** | **Капитальный ремонт (ПК)** | **01-30.09.17г.** |  | **Капал** | **население, с. Кошкентал** | **0800 – 1700** |
| **2.** | **ВЛ-10кВ № 7301** | **Текущий ремонт (Т12)**  | **01-30.09.17г.** |  | **Аксу** | **население, с.Аксу** | **0800 – 1700** |
| **3** | **ВЛ-10кВ № 9203** | **Текущий ремонт (О12)** | **01-30.09.17г.** |  | **Жансугуров** | **население, с.Сагабиен, Карачилик** | **0800 – 1700** |
| **4.** | **ВЛ-10кВ № 1706** | **Текущий ремонт (О12)** | **01-30.09.17г.** |  | **Капал** | **Население, с.Арасан** | **0800 – 1700** |
| **5.** | **ВЛ-10кВ № 1Т01** | **Текущий ремонт (О12)** | **01-30.09.17г.** |  | **Кызылагаш** | **Население, с.Егинсу** | **0800 – 1700** |
| **6.** | **ВЛ-10кВ****№3204** | **Текущий ремонт (О12)** | **01-30.09.17г.** |  | **Аксу** | **Население, с.Кызылтан** | **0800 – 1700** |

**Начальник Аксуского РЭС К.С. Муксатов**

 **Ст. мастер Аксуского РЭС Р.С.Сейткожанов**